[별표 3]

정기점검ㆍ특별안전점검 실시 내용(제7조제2항 및 제8조제2항 관련)

안전분야		점 검 항 목		양호	주의	불량	해당 없음
일반안전		A	연구실 내 취침, 취사, 취식, 흡연 행위 여부	□	NA	□	□
			연구실 내 건축물 훼손상태(천장파손, 누수, 창문파손 등)	□	□	□	□
			사고발생 비상대응 방안(매뉴얼, 비상연락망, 보고체계 등) 수립 및 게시 여부	□	□	NA	□
		B	연구(실험)공간과 사무공간 분리 여부	□	□	□	□
			연구실 내 정리정돈 및 청결상태 여부	□	□	NA	□
			연구실 일상점검 실시 여부	□	□	□	□
			연구실책임자 등 연구활동종사자의 안전교육 이수 여부	□	□	□	□
			연구실 안전관리규정 비치 또는 게시 여부	□	□	NA	□
			연구실 사전유해인자위험분석 실시 및 보고서 게시 여부	□	□	NA	□
			유해인자 취급 및 관리대장 작성 및 비치·게시 여부	□	□	NA	□
			기타 일반안전 분야 위험 요소	□	□	□	□
기계안전		A	위험기계·기구별 적정 안전방호장치 또는 안전덮개 설치 여부	□	NA	□	□
			위험기계·기구의 법적 안전검사 실시 여부	□	NA	□	□
		B	연구 기기 또는 장비 관리 여부	□	□	NA	□
			기계·기구 또는 설비별 작업안전수칙(주의사항, 작동매뉴얼 등) 부착 여부	□	□	NA	□
			위험기계·기구 주변 울타리 설치 및 안전구획 표시 여부	□	NA	□	□
			연구실 내 자동화설비 기계·기구에 대한 이중 안전장치 마련 여부	□	□	NA	□
			연구실 내 위험기계·기구에 대한 동력차단장치 또는 비상정지장치 설치 여부	□	□	□	□
			연구실 내 자체 제작 장비에 대한 안전관리 수칙·표지 마련 여부	□	□	NA	□
			위험기계·기구별 법적 안전인증 및 자율안전확인신고 제품 사용 여부	□	NA	□	□
			기타 기계안전 분야 위험 요소	□	□	□	□
전기안전		A	대용량기기(정격 소비 전력 3kW 이상)의 단독회로 구성 여부	□	NA	□	□
			전기 기계·기구 등의 전기충전부 감전방지 조치(폐쇄형 외함구조, 방호망, 절연덮개 등) 여부	□	□	□	□
			과전류 또는 누전에 따른 재해를 방지하기 위한 과전류차단장치 및 누전차단기 설치·관리 여부	□	□	□	□
			절연피복이 손상되거나 노후된 배선(이동전선 포함) 사용 여부	□	□	□	□
		B	바닥에 있는 (이동)전선 몰드처리 여부	□	□	□	□
			접지형 콘센트 및 정격전류 초과 사용(문어발식 콘센트 등) 여부	□	□	NA	□
			전기기계·기구의 적합한 곳(금속제 외함, 충전될 우려가 있는 비충전금속체 등)에 접지 실시 여부	□	NA	□	□
			전기기계·기구(전선, 충전부 포함)의 열화, 노후 및 손상 여부	□	□	□	□
			분전반 내 각 회로별 명칭(또는 내부도면) 기재 여부	□	□	□	□
			분전반 적정 관리여부(도어개폐, 적치물, 경고표지 부착 등)	□	□	□	□
			개수대 등 수분발생지역 주변 방수조치(방우형 콘센트 설치 등) 여부	□	□	□	□
			연구실 내 불필요 전열기 비치 및 사용 여부	□	□	□	□
			콘센트 등 방폭을 위한 적절한 설치 또는 방폭전기설비 설치 적정성	□	□	□	□
			기타 전기안전 분야 위험 요소	□	□	□	□
화공안전		A	시약병 경고표지(물질명, GHS, 주의사항, 조제일자, 조제자명 등) 부착 여부	□	□	□	□
			폐액용기 성상별 분류 및 안전라벨 부착·표시 여부	□	□	□	□
			폐액 보관장소 및 용기 보관상태(관리상태, 보관량 등) 적정성	□	□	□	□
		B	대상 화학물질의 모든 MSDS(GHS) 게시·비치 여부	□	□	□	□
			사고대비물질, CMR물질, 특별관리물질 파악 및 관리 여부	□	NA	□	□
			화학물질 보관용기(시약병 등) 성상별 분류 보관 여부	□	□	□	□
			시약선반 및 시약장의 시약 전도방지 조치 여부	□	□	NA	□
			시약 적정기간 보관 및 용기 파손, 부식 등 관리 여부	□	□	□	□
			휘발성, 인화성, 독성, 부식성 화학물질 등 취급 화학물질의 특성에 적합한 시약장 확보 여부(전용캐비닛 사용 여부)	□	□	□	□
			유해화학물질 보관 시약장 잠금장치, 작동성능 유지 등 관리 여부	□	□	□	□
			기타 화공안전 분야 위험 요소	□	□	□	□
	유해 화학 물질 취급 시설 검사 항목	B	화학물질 배관의 강도 및 두께 적절성 여부	□	□	NA	□
			화학물질 밸브 등의 개폐방향을 색채 또는 기타 방법으로 표시 여부	□	□	NA	□
			화학물질 제조·사용설비에 안전장치 설치여부(과압방지장치 등)	□	□	NA	□
			화학물질 취급 시 해당 물질의 성질에 맞는 온도, 압력 등 유지 여부	□	□	NA	□
			화학물질 가열·건조설비의 경우 간접가열구조 여부(단, 직접 불을 사용하지 않는 구조, 안전한 장소설치, 화재방지설비 설치의 경우 제외)	□	□	NA	□
			화학물질 취급설비에 정전기 제거 유효성 여부(접지에 의한 방법 ,상대습도 70%이상하는 방법, 공기 이온화하는 방법)	□	□	NA	□
			화학물질 취급시설에 피뢰침 설치 여부 (단, 취급시설 주위에 안전상 지장 없는 경우 제외)	□	□	NA	□
			가연성 화학물질 취급시설과 화기취급시설 8m이상 우회거리 확보 여부 (단, 안전조치를 취하고 있는 경우 제외)	□	□	NA	□
			화학물질 취급 또는 저장설비의 연결부 이상 유무의 주기적 확인(1회/주 이상)	□	□	NA	□
			소량기준 이상 화학물질을 취급하는 시설에 누출시 감지·경보할 수 있는 설비 설치 여부(CCTV 등)	□	□	NA	□
			화학물질 취급 중 비상시 응급장비 및 개인보호구 비치 여부	□	□	NA	□
소방안전		A	취급물질별 적정(적응성 있는) 소화설비·소화기 비치 여부 및 관리 상태(외관 및 지시압력계, 안전핀 봉인상태, 설치 위치 등)	□	□	□	□
			비상 시 피난가능한 대피로(비상구, 피난동선 등) 확보 여부	□	NA	□	□
			유도등(유도표지) 설치·점등 및 시야 방해 여부	□	□	□	□
		B	비상대피 안내정보 제공 여부	□	□	□	□
			적합한(적응성)감지기(열, 연기) 설치 및 정기적 점검 여부	□	NA	□	□
			스프링클러 외형 상태 및 헤드의 살수분포구역 내 방해물 설치 여부	□	NA	□	□
			적정 가스소화설비 방출표시등 설치 및 관리 여부	□	NA	□	□
			화재발신기 외형 변형, 손상, 부식 여부	□	□	NA	□
			소화전 관리상태(호스 보관상태, 내·외부 장애물 적재, 위치표시 및 사용요령 표지판 부착 여부 등)	□	□	□	□
			기타 소방안전 분야 위험 요소	□	□	□	□
가스안전		A	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등의 가스 누출 확인	□	NA	□	□
			적정 가스누출감지·경보장치 설치 및 관리 여부(가연성, 독성 등)	□	NA	□	□
			가연성·조연성·독성 가스 혼재 보관 여부	□	NA	□	□
		B	가스용기 보관 위치 적정 여부(직사광선, 고온주변 등)	□	NA	□	□
			가스용기 충전기한 경과 여부	□	□	□	□
			미사용 가스용기 보관 여부	□	□	NA	□
			가스용기 고정(체인, 스트랩, 보관대 등) 여부	□	NA	□	□
			가스용기 밸브 보호캡 설치 여부	□	□	NA	□
			가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 여부	□	□	NA	□
			가스배관 및 부속품 부식 여부	□	NA	□	□
			미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태	□	NA	□	□
			가스배관 충격방지 보호덮개 설치 여부	□	□	□	□
			LPG 및 도시가스시설에 가스누출 자동차단장치 설치 여부	□	NA	□	□
			화염을 사용하는 가연성 가스(LPG 및 아세틸렌 등)용기 및 분기관 등에 역화방지장치 부착 여부	□	NA	□	□
			특정고압가스 사용 시 전용 가스실린더 캐비닛 설치 여부 (특정고압가스 사용 신고 등 확인)	□	NA	□	□
			독성가스 중화제독 장치 설치 및 작동상태 확인	□	NA	□	□
			고압가스 제조 및 취급 등의 승인 또는 허가 관련 기록 유지·관리	□	□	□	□
			기타 가스안전 분야 위험 요소	□	□	□	□
산업위생		A	개인보호구 적정수량 보유·비치 및 관리 여부	□	□	□	□
			후드, 국소배기장치 등 배기·환기설비의 설치 및 관리(제어풍속 유지 등) 여부	□	□	□	□
			화학물질(부식성, 발암성, 피부자극성, 피부흡수가 가능한 물질 등) 누출에 대비한 세척장비(세안기, 샤워설비) 설치·관리 여부	□	□	□	□
		B	연구실 출입구 등에 안전보건표지 부착 여부	□	□	□	□
			연구특성에 맞는 적정 조도수준 유지 여부	□	□	NA	□
			연구실 내 또는 비상 시 접근 가능한 곳에 구급약품(외상조치약, 붕대 등) 구비 여부	□	□	□	□
			실험복 보관장소(또는 보관함) 설치 여부	□	□	□	□
			연구자 위생을 위한 세척·소독기(비누, 소독용 알코올 등) 비치 여부	□	□	NA	□
			연구실 실내 소음 및 진동에 대한 대비책 마련 여부	□	□	NA	□
			노출도 평가 적정 실시 여부	□	□	□	□
			기타 산업위생 분야 위험 요소	□	□	□	□
생물안전		A	생물활성 제거를 위한 장치(고온/고압멸균기 등) 설치 및 관리 여부	□	□	□	□
			의료폐기물 전용 용기 비치·관리 및 일반폐기물과 혼재 여부	□	□	□	□
			생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(적정 보관용기 사용 여부, 보관용기 상태, 생물위해표시, 보관기록 유지 여부 등)	□	□	□	□
		B	연구실 출입문 앞에 생물안전시설 표지 부착 여부	□	□	□	□
			연구실 내 에어로졸 발생 최소화 방안 마련 여부	□	□	NA	□
			곤충이나 설치류에 대한 관리방안 마련 여부	□	□	□	□
			생물안전작업대(BSC) 관리 여부	□	□	NA	□
			동물실험구역과 일반실험구역의 분리 여부	□	□	□	□
			동물사육설비 설치 및 관리상태(적정 케이지 사용 여부 및 배기덕트 관리 상태 등)	□	□	□	□
			고위험 생물체(LMO 및 병원균 등) 보관장소 잠금장치 여부	□	NA	□	□
			병원체 누출 등 생물 사고에 대한 상황별 SOP 마련 및 바이오스필키트(Biological spill kit) 비치 여부	□	□	NA	□
			생물체(LMO 등) 취급 연구시설의 설치·운영 신고 또는 허가 관련 기록 유지·관리 여부	□	□	□	□
			기타 생물안전 분야 위험 요소	□	□	□	□